Додаток 4

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 21 березня 2012 року № 101

Заходи

щодо підготовки мереж та об’єктів водопостачання

та водовідведення КП "Кривбасводоканал" у 2012 році

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Об’єм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мережі та споруди водопостачання: |  |  |
| 1.1. | Заміна водопровідних мереж | км | 0,3 |
| 1.2. | Заміна запірної арматури, всього | од. | 7 |
|  | у тому числі на мережах | од. | 5 |
|  | у будівлях ВНС | од. | 2 |
| 1.3. | Ремонт та ревізія запірної арматури, всього | од. | 47 |
|  | у тому числі на мережах | од. | 35 |
|  | у будівлях ВНС | од. | 12 |
| 1.4. | Заміна гідрантів | од. | 8 |
| 1.5. | Ремонт гідрантів | од. | 8 |
| 1.6. | Ремонт водорозбірних колонок | од. | 2 |
| 1.7. | Ремонт водопровідних колонок | од. | 6 |
| 1.8. | Очищення водопровідних колодязів | од. | 35 |
| 1.9. | Промивка водопровідних мереж | км | 240 |
| 1.10. | Поточний ремонт насосів | од. | 59 |
| 1.11. | Капітальний ремонт насосів | од. | 7 |
| 1.12. | Капітальний ремонт насосних станцій водопроводу | од. | 2 |
| 1.13. | Поточний ремонт насосних станцій водопроводу | од. | 2 |
| 1.14. | Ремонт покрівель | м2 | 76 |
| 2. | Мережі та споруди водовідведення: |  |  |
| 2.1. | Заміна мереж водовідведення | км | 0,185 |
| 2.2. | Ремонт та ревізія запірної арматури, всього | од. | 45 |
|  | у тому числі на мережах | од. | 39 |
|  | у будівлях КНС | од. | 6 |
| 2.3. | Ревізія каналізаційних колодязів | од. | 52 |
| 2.4. | Очищення каналізаційних колодязів | од. | 176 |
| 2.5. | Промивка каналізаційних мереж | од. | 4,5 |
| 2.6. | Капітальний ремонт насосних станцій каналізації | од. | 2 |

Продовження додатку 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Поточний ремонт насосних станцій каналізації | од. | 2 |
| 2.8. | Капітальний ремонт насосів | од. | 3 |
| 2.9. | Поточний ремонт насосів | од. | 9 |
| 2.10. | Ремонт електрообладнання, всього | од. | 47 |
|  | у тому числі електродвигунів | од. | 5 |
| 2.11. | Ремонт покрівель | м2 | 162 |

Згідно з заходами КП "Кривбасводоканал" .

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради								О. Дуванова