Додаток 4

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 20 березня 2013 року № 73

Заходи

щодо підготовки мереж та об’єктів водопостачання

та водовідведення КП "Кривбасводоканал" у 2013 році

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Об’єм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мережі та споруди водопостачання: |  |  |
| 1.1. | Заміна водопровідних мереж | км | 0,57 |
| 1.2. | Заміна запірної арматури, всього: | од. | 5 |
|  | у тому числі на мережах | од. | 5 |
| 1.3. | Ремонт та ревізія запірної арматури, всього: | од. | 22 |
|  | у тому числі на мережах | од. | 14 |
|  | у будівлях ВНС | од. | 8 |
| 1.4. | Заміна гідрантів | од. | 2 |
| 1.5. | Утеплення гідрантів | од. | 2 |
| 1.6. | Ремонт та ревізія гідрантів | од. | 8 |
| 1.7. | Ремонт водопровідних колодязів | од. | 35 |
| 1.8. | Промивка водопровідних мереж (два рази на рік) | км | 240,681 |
| 1.9. | Поточний ремонт насосів | од. | 10 |
| 1.10. | Капітальний ремонт насосів | од. | 2 |
| 1.11. | Капітальний ремонт насосних станцій водопроводу | од. | 1 |
| 1.12. | Поточний ремонт насосних станцій водопроводу | од. | 1 |
| 2. | Мережі та споруди водовідведення: |  |  |
| 2.1. | Заміна мереж водовідведення | км | 0,3 |
| 2.2. | Заміна запірної арматури, всього: | од. | 4 |
|  | у тому числі на мережах | од. | 2 |
|  | у будівлях КНС | од. | 2 |
| 2.3. | Ремонт та ревізія запірної арматури, всього: | од. | 10 |
|  | у тому числі на мережах | од. | 10 |
| 2.4. | Ремонт каналізаційних колодязів | од. | 30 |
| 2.5. | Очищення каналізаційних колодязів | од. | 300 |
| 2.6. | Промивка каналізаційних мереж | км | 5,5 |
| 2.7. | Капітальний ремонт насосних станцій каналізації | од. | 2 |

Продовження додатку 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Поточний ремонт насосних станцій каналізації | од. | 2 |
| 2.9. | Капітальний ремонт насосів | од. | 2 |
| 2.10. | Поточний ремонт насосів | од. | 9 |
| 2.11. | Ремонт покрівель | м2 | 101 |

Згідно з заходами КП "Кривбасводоканал".

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради	О. Дуванова