Додаток 2

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 20 березня 2013 року № 73

Заходи

щодо проведення заміни магістральних та квартальних тепломереж

ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2013 році

| № з/п | Найменування ділянок та їх адреса | Тип мережі | D, мм | L, м | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/мережа № 1 ТК-123 – ТК-124 | Т2 | 700 | 40 | 07. 05. – 03. 06. |
|  | т/мережа № 5 ТК-522 – ТК-523 | Т1, Т2 | 500 | 120 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | т/мережа № 6 ТК-609 – ТК-610 | Т1, Т2 | 500 | 140 | 01. 08. – 01. 09. |
|  | т/мережа № 6 ТК-615 – вихід ТРП № 3 | Т1, Т2 | 400 | 160 | 01. 08. – 01. 09. |
|  | т/мережа № 2 ТК-221 – вихід ТРП № 51 | Т1, Т2 | 400 | 80 | 01. 08. – 01. 09. |
|  | т/мережа № 6 ТК-612 – вихід ТРП № 5 | Т1, Т2 | 400 | 180 | 01. 08. – 01. 09. |
|  | т/мережа № 1 ТК-135/7 – ТК-135/9 | Т1, Т2 | 250 | 180 | 07. 05. – 03. 06. |
|  | т/мережа № 5 ТК-525 – ТК-525/1 – вул. Тесленка, 7 | Т1, Т2 | 200 | 100 | 02. 07. – 31. 07. |
|  | вул. Мануйлова, 12-14-16 | Т1, Т2 | 100 | 230 | 01. 04. – 30. 04. |
|  | вул. Мануйлова, 8-12 – вул. Качалова, 8а | Т1, Т2 | 100 | 120 | 01. 04. – 30. 04. |
|  | вул. Тесленка, 10-12 | Т1, Т2 | 100 | 100 | 01. 04. – 30. 04. |
| Всього магістральних та квартальних тепломереж: |  |  |  | 1450 |  |

Згідно з заходами ДП "Криворізька теплоцентраль".

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради	О. Дуванова

відділом						А. Іванов